## Arkusz1
Matryca | Lp. | Nazwa parametru | Norma/Procedura | Zakres | Jednostka | Osoba wykonująca pomiar | Data pobrania | Data analizy | Długość geograficzna | Szerokość geograficzna | Basen portowy nr | Głębokośc pobrania | Granica oznaczalności | Wynik źródłowy | Wynik z podaniem granicy oznaczalności | plus / minus | Niepewność pomiarowa | Wynik poniżej granicy oznaczalności
WODA | 1 | indeks oleju minerlanego | PN-EN ISO 9377-2:2003 | 0,01-50 | mg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 2 | naftalen | PB-02 wyd.4 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1,00 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 3 | acenaftylen | PB-02 wyd.4 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1,00 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 4 | acenaften | PB-02 wyd.4 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1,00 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 5 | fluoren | PB-02 wyd.4 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1,00 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 6 | fenantren | PB-02 wyd.4 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1,00 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 7 | antracen | PB-02 wyd.4 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1,00 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 8 | fluoranten | PB-02 wyd.4 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1,00 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 9 | piren | PB-02 wyd.4 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1,00 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 10 | benzo(a)antracen | PB-02 wyd.4 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1,00 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 11 | chryzen | PB-02 wyd.4 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1,00 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 12 | benzo(b)fluoranten | PB-02 wyd.4 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1,00 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 13 | benzo(k)fluoranten | PB-02 wyd.4 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1,00 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 14 | benzo(a)piren | PB-02 wyd.4 z dn.15.02.2019 r. | 0,00017-1,00 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 15 | indeno(1,2,3,-cd)piren | PB-02 wyd.4 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1,00 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 16 | dibenzo(a,h)antracen | PB-02 wyd.4 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1,00 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 17 | benzo(g,h,i)perylen | PB-02 wyd.4 z dn.15.02.2019 r. | 0,00017-1,00 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 18 | suma WWA | I-24 wyd.1 z dn.28.02.2020 r. | 0,001-1,00 (dla benzo(a)pirenu i benzo(ghi)perylenu 0,00017-1,00 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 19 | suma benzyn | PB-12 wyd.8 z dn. 15.02.2019 r. | 0,03-200 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 20 | benzen | PN-EN ISO 15680:2008 | 0,03-150 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 21 | toluen | PN-EN ISO 15680:2008 | 0,03-150 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 22 | etylobenzen | PN-EN ISO 15680:2008 | 0,03-150 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 23 | m,p-ksylen | PN-EN ISO 15680:2008 | 0,03-150 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 24 | o-ksylen | PN-EN ISO 15680:2008 | 0,03-150 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 25 | styren | PN-EN ISO 15680:2008 | 0,03-150 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 26 | bisfenol a | PB-46 wyd.1 z dn.05.03.2021 r. | 0,05 - 1,00 | μg/dm3 | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 27 | oleje mineralne | PN-EN ISO 16703:2011-12 | 5,0-10000 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 28 | naftalen | PB-09 wyd.3 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1000 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 29 | acenaftylen | PB-09 wyd.3 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1000 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 30 | acenaften | PB-09 wyd.3 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1000 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 31 | fluoren | PB-09 wyd.3 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1000 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 32 | fenantren | PB-09 wyd.3 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1000 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 33 | antracen | PB-09 wyd.3 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1000 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 34 | fluoranten | PB-09 wyd.3 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1000 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 35 | piren | PB-09 wyd.3 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1000 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 36 | benzo(a)antracen | PB-09 wyd.3 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1000 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 37 | chryzen | PB-09 wyd.3 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1000 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 38 | benzo(b)fluoranten | PB-09 wyd.3 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1000 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 39 | benzo(k)fluoranten | PB-09 wyd.3 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1000 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 40 | benzo(a)piren | PB-09 wyd.3 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1000 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 41 | indeno(1,2,3,-cd)piren | PB-09 wyd.3 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1000 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 42 | dibenzo(a,h)antracen | PB-09 wyd.3 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1000 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 43 | benzo(g,h,i)perylen | PB-09 wyd.3 z dn.15.02.2019 r. | 0,001-1000 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 44 | suma WWA | I-24 wyd.1 z dn.28.02.2020 r. | 0,001-1000 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 45 | monobutylocyna | PN-EN ISO 23161:2019-03 | 0,005-10 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 46 | dibutylocyna | PN-EN ISO 23161:2019-03 | 0,001-10 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
OSAD | 47 | tributylocyna | PN-EN ISO 23161:2019-03 | 0,01-10 | mg/kg | A.Szpiech/I.Sawicka /M.Littwin/E.Duljas
WODA | 48 | Azot azotanowy | Metoda spektrofotometryczna wg procedury badawczej PB-28 wyd. 5 z dn. 25.02.2021 r. | 0,003–0,21 | mg/dm3 | Jadwiga Kargol/ Paweł Jasiński/Agnieszka Flasińska
WODA | 49 | Azot azotynowy | Metoda spektrofotometryczna wg procedury badawczej PB-29 wyd. 5 z dn. 25.02.2021 r. | 0,003–0,21 | mg/dm3 | Jadwiga Kargol/ Paweł Jasiński/Agnieszka Flasińska
WODA | 50 | Azot amonowy | Metoda spektrofotometryczna wg procedury badawczej PB-30 wyd. 4 z dn. 25.02.2021 r. | 0,003–0,21 | mg/dm3 | Jadwiga Kargol/ Paweł Jasiński/Agnieszka Flasińska
WODA | 51 | Azot ogólny | Metoda spektrofotometryczna wg procedury badawczej PB-27 wyd. 4 z dn. 25.02.2021 r. | 0,07–0,84 | mg/dm3 | Jadwiga Kargol/ Paweł Jasiński/Agnieszka Flasińska
WODA | 52 | Fosfor fosforanowy | Metoda spektrofotometryczna wg procedury badawczej PB-32 wyd. 5 z dn. 25.02.2021 r. | 0,009–0,31 | mg/dm3 | Jadwiga Kargol/ Paweł Jasiński/Agnieszka Flasińska
WODA | 53 | Fosfor ogólny | Metoda spektrofotometryczna wg procedury badawczej PB-31 wyd. 5 z dn. 25.02.2021 r. | 0,009–0,31 | mg/dm3 | Jadwiga Kargol/ Paweł Jasiński/Agnieszka Flasińska
WODA | 54 | Tlen rozpuszczony | Metoda miareczkowa wg normy PN-EN 25813:1997 | 0,5–15,0 | mg/dm3 O2 | Jadwiga Kargol/ Paweł Jasiński/Agnieszka Flasińska
WODA | 55 |  | Metoda optyczna z zastosowaniem czujnika wg normy ISO 17289:2014 | 0,5–15,0 |  | Jadwiga Kargol/ Paweł Jasiński/Agnieszka Flasińska
WODA | 56 | Zawiesina | Metoda wagowa, filtracja przez sączek z włókna szklanego wg normy PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | 2,00–1000 | mg/dm3 | Jadwiga Kargol/ Paweł Jasiński/Agnieszka Flasińska
WODA | 57 | Ogólny węgiel organiczny | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR wg normy PN-EN 1484:1999 | 0,50–500 | mg/dm3 | Jadwiga Kargol/ Paweł Jasiński/Agnieszka Flasińska
WODA | 58 | Odczyn (pH) | Metoda potencjometryczna wg normy PN-EN ISO 10523:2012 | 2–12,5 | - | Jadwiga Kargol/ Paweł Jasiński/Agnieszka Flasińska
WODA | 59 | Temperatura | Metoda pomiaru bezpośredniego wg procedury badawczej PB-36 wyd. 3 z dn. 25.02.2021. | -4–50 | oC | Jadwiga Kargol/ Paweł Jasiński/Agnieszka Flasińska
OSAD | 60 | Fosfor ogólny | Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) wg PB-10 wyd. 10 z dn. 05.03.2021 r. | 25-30000 | mg/kg | A. Cichowska/ G.Dembska/ O. Jażdżewska/ D.Ostrowska/ K.Szczepańska